Утверждаю

Директор МКОУ

«Микрахказмалярская СОШ»

Шихвердиев В.Ч. __________

Акт

общего осеннего осмотра здания и сооружений

на территории МКОУ «Микрахказмалярская СОШ»

Дата проведения осмотра 26.08.2021г.

Комиссией, назначенной приказом директора № 12 от 20 августа 2021 года

Населенный пункт: с. Килер

1. Название здания (сооружения) школа здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 2 этажная пристройка.

2. Адрес: с. Килер, Докузпаринского района, РД

1. Общие сведения по строению

Год постройки: 1926 год

Количество надземных этажей: 2

Материал конструктивных элементов: ЗДАНИЕ -.каменный фундамент, стены: саманного кирпича, крыша: шифер, полы потолки:  древесный материал.

Водопровод:  отдельный школьный

Отопление: отдельное

Электроснабжение: центральное

Горячее водоснабжение: отдельное

2. Результаты осмотра зданий и сооружений и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Завхоз – Багиров М.Т.

Членов комиссии:

Ибрагимова М.А. – заместителя директора по УВР

Камалова Д.Ш. – учитель технологии

Произвел  осмотр здания и сооружений на территории школы по вышеуказанному адресу.

Территория ограждена (восстановление ограждения в 400 метров восстановлено в августе 2015 года),  спортивные площадки в удовлетворительном состоянии.  Фасад школы соответствует нормативным требованиям.

Выводы и предложения:

Школа готова к новому учебному году. Ремонтные работы не требуются.

Подписи комиссии: