УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Микрахказмалярская СОШ»

____________ Шихвердиев В.Ч.

«6» августа 2021 года

АКТ

проверки состояния огнезащитной обработки

деревянных конструкций чердачного помещения

Комиссия в составе: заведующий хозяйством, учитель ОБЖ Сулейманов И.К., председатель профсоюзного комитета Шихвердиев Ч.Ч., рабочий школы  Гаджибабаев А.С. произвели проверку пропитанного материала на огнестойкость.

В ходе проверки установлено следующее:

- образец, находившийся в зоне пламени, обугливается, однако распространение пламени по всей поверхности образца не происходит;

- образец, изъятый из пламени, не горит и не тлеет.

ВЫВОД: состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения МКОУ «Микрахказмалярская СОШ» соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности.

Члены комиссии:

__________________  Багиров М.Т.

__________________  Сулейманов И.К.

__________________  Шихвердиев Ч.Ч.

__________________  Гаджибабаев А.С.